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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края

1. Общие сведения об объекте
Наименование (вид) объекта: Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края
1.1. Адрес объекта: 687520  Забайкальский край, Агинский район, п. Новоорловск, ул. Санаторная, 29
1.2. Сведения о размещении объекта:
· отдельно стоящее здание из 3 этажей (подвал);
· Объём здания-10473 кв.м
· Общая площадь-2485 кв.м
· Площадь балконов и террас-517 кв.м;
· Жилая площадь-624 кв.м;
· Год постройки-15 июня 1983 г. 
1.3. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего   2024год;
Сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края ( ГАУСО КЦСОН «Орловский» Забайкальского края);
1.4. Юридический адрес организации (учреждения): 687520 Забайкальский край, Агинский район, п. Новоорловск, ул. Санаторная, д.29
1.5. Основание для пользования объектом: (оперативное управление)
1.6. Форма собственности: (государственная)
1.7. Территориальная принадлежность: (региональная)
1.8. Вышестоящая организация (наименование) Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края
1.9. Адрес вышестоящей организации: Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края  г.Чита ул.Курнатовского,7.
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию  населения)

2.1 . Сфера деятельность -_социальная защита
Виды оказываемых услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности
· социально-бытовые;
· социально-психологические;
· социально-медицинские;
· социально-педагогические;
· социально-трудовые;
· социально-правовые;
2.2 . Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) круглосутное содержание, стационарно
2.3 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети;
2.4  Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями  умственного развития;

2.5  Плановая мощность: 21 койко-место;
2.6   21 день реабилитации;

3. Состояние доступности объекта


3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
· Из г. Читы можно добраться рейсовыми автобусами и маршрутными такси  маршрутами №115 до п.Новоорловск , затем по нерегулируемому пешеходному переходу перейти на противоположную сторону дороги, где расположен ОСИ.
· Из п.Агинское можно добраться маршрутными такси  №123 до ОСИ.
· Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:     нет 


3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
· Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
· Время движения (пешком)	10	мин
· Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
· Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;      нет
· Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;      нет
· Перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет




3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания


	№
п/п
	
Категория инвалидов (вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов 
	ДЧ

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ДЧ

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ДЧ

	4
	с нарушениями зрения
	ДЧ

	5
	с нарушениями слуха
	ДЧ

	6
	с нарушениями умственного развития
	ДЧ


	




















*ДП - доступность полная;
 ДЧ - доступность частичная; 
ДУ - доступность условная; 
ВНД - временно недоступна
3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон



	№ п/п
	
Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДП-В

	2
	Вход (входы) в здание
	ДП-В

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДЧ-И

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ-И

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ДУ

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	ДУ


** Указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно



3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 
Объект признан:
Доступным  для  категорий детей-инвалидов по зрению  и детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Для решения вопросов доступности этих категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать освещение на автостоянке, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории.
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно- двигательного аппарата требуется установка поручней на лестницах вдоль стен.
Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить фотоэлюминисцентные системы с обозначением направления движения.
Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.


4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	№ п/п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Орг., ПСД, ТР, ТСР

	2
	Вход (входы) в здание
	Орг., ТСР

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Орг, ТСР, тек. ремонт

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Орг, ТСР, тек. ремонт

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Орг, ТСР, тек. ремонт

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Орг, ТСР, тек. ремонт

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	Орг, ТСР, тек. ремонт

	8
	Все зоны и участки
	Орг, ТСР, тек. ремонт


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _Капитальный ремонт 2024 г.
в рамках исполнения Федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий»
					(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _удовлетворительное__________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _______________ удовлетворительное_____________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование ________не требуется_________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 
________________________________________________________________
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _______________________________________
(наименование сайта,


5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01»  июля  2023 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта       от «01»июля 2023 г.

3. Решения Комиссии ___удовлетворительное______ от «01» июля 2023г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАУСО КЦСОН
 «Орловский»
_____________Б.Б.Жамбалов
«1» июля 2023 г.


АНКЕТА
Государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ


1. Общие сведения об объекте
Наименование(вид) объекта: Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края
1.1. Адрес объекта: 687520  Забайкальский край, Агинский район, п.Новоорловск, ул.Санаторная,29
1.2. Сведения о размещении объекта:
· отдельно стоящее здание из 3 этажей (подвал);
· Объём здания-10473 кв.м
· Общая площадь-2485 кв.м
· Площадь балконов и террас-517 кв.м;
· Жилая площадь-624 кв.м;
· Год постройки-15 июня 1983 г. 
1.3. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего   2024 год;
Сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края (ГАУСО КЦСОН «Орловский» Забайкальского края);
1.4. Юридический адрес организации (учреждения): 687520  Забайкальский край, Агинский район, п. Новоорловск, ул.Санаторная,29
1.5. Основание для пользования объектом (оперативное управление)
1.6. Форма собственности (государственная)
1.7. Территориальная принадлежность (региональная)
1.8. Вышестоящая организация (наименование) Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края
1.9. Адрес вышестоящей организации: г.Чита ул.Курнатовского,7.
2.Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельность -_социальная защита
Виды оказываемых услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности
· социально-бытовые;
· социально-психологические;
· социально-медицинские;
· социально-педагогические;
· социально-трудовые;
· социально-правовые;
2.3.Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) круглосуточное пребывание, стационарно
2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети-инвалиды;
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: дети- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями  умственного развития;

2.6. Плановая мощность: 21 койко-место;
2.7.  21 день реабилитации;

3.Состояние доступности объекта


3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
· Из г. Читы можно добраться рейсовыми автобусами и маршрутными такси маршрутами №115 до п.Новоорловск , затем по нерегулируемому пешеходному переходу перейти на противоположную сторону дороги, где расположен ОСИ.
· Из п.Агинское можно добраться маршрутными такси  №123 до ОСИ.
· Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
3.2.2 Время движения (пешком)	15	мин
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет;




3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания


	№
п/п
	
Категория инвалидов (вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов 
	ДЧ

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ДЧ

	4
	с нарушениями зрения
	ДЧ

	5
	с нарушениями слуха
	ДЧ

	6
	с нарушениями умственного развития
	ДЧ


	




















*ДП - доступность полная;
 ДЧ - доступность частичная; 
ДУ - доступность условная; 
ВНД - временно недоступна


4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

	№
п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Капитальный ремонт 

	2
	Вход (входы) в здание
	Текущий ремонт

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Капитальный

	4
	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)
	Индивидуальное решение с ТСР

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Индивидуальное решение с ТСР

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Индивидуальное решение с ТСР

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	Индивидуальное решение с ТСР 

	8
	Все зоны и участки
	ТСР, текущий ремонт.


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано__________________________________________
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)


УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАУСО КЦСОН
 «Орловский»
_____________Б.Б.Жамбалов
«01» июля 2023 г.


АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

п.Новоорловск	«01» июля 2023 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение социального обслуживания
1.2. Адрес объекта: 687520  Забайкальский край., Агинский район ., ул.Санаторная,29
1.3. Сведения о размещении объекта:
· отдельно стоящее здание: 3 этажа, 2485 кв.м
1.4. Год постройки здания: 1983год., последнего капитального ремонта: нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2024 год
Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края ( ГАУСО КЦСОН «Орловский» Забайкальского края);
1.6.Юридический адрес организации (учреждения): 687520  Забайкальский край, Агинский район, п. Новоорловск, ул. Санаторная, 29

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1.Дополнительная информация: Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края является государственной организацией, представляет собой социальное учреждение в стационарной форме, предназначенное для реабилитации и проживания детей-инвалидов.

3. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
· Из г. Читы можно добраться рейсовыми автобусами и маршрутными такси маршрутами №115 до п. Новоорловск , затем по нерегулируемому пешеходному переходу перейти на противоположную сторону дороги, где расположен ОСИ.
· Из п.Агинское можно добраться маршрутными такси  №123 до ОСИ.
· Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  нет


3.1.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
· Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
· Время движения (пешком)	15 мин
· Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
· Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  нет
· Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
· Перепады высоты на пути: есть, нет
· Их обустройство для инвалидов на коляске: нет;




3.2. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

	№№
п/п
	
Категория инвалидов
(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН

	[bookmark: sost_inv1]

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	[bookmark: sost_inv2]ВДН

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	[bookmark: sost_inv3]Б

	4
	с нарушениями зрения
	[bookmark: sost_inv4]Б

	5
	с нарушениями слуха
	[bookmark: sost_inv5]ВНД

	6
	с нарушениями умственного развития
	[bookmark: sost_inv6]ВНД


* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений  - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№
п\п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	[bookmark: sd1]ДП-В

	2
	Вход (входы) в здание
	[bookmark: sd2]ДП-И

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	[bookmark: sd3]ДЧ-И

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	[bookmark: sd4]ДЧ-В

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	[bookmark: sd5]ДЧ-И

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	[bookmark: sd6]ДУ

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	[bookmark: sd7]ДЧ-И


** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно
 (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно







ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Объект признан:
Доступным  для  категорий детей-инвалидов по зрению  и детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям.
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно - двигательного аппарата требуется установка поручней на лестницах вдоль стен.
Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить фотоэлюминисцентные системы с обозначением направления движения а также провести комплекс мероприятий по размещению информации на всей территории и в здании.
Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.


4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	№ п/п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Текущий ремонт, восстановление асфальтового покрытия на территории учреждения

	2
	Вход (входы) в здание
	Текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Текущий ремонт, организационные мероприятия ТСР, 

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	организационные мероприятия, ТСР, тек. ремонт

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	организационные мероприятия, ТСР, тек. ремонт

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	организационные мероприятия ТСР, тек. ремонт

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	организационные мероприятия, ТСР, тек. ремонт

	8
	Все зоны и участки
	организационные мероприятия ТСР, 


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения частичных работ: август-сентябрь  2024 года в рамках исполнения  программы доступности объекта
			(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В, ДЧ-И (К,О,С,Г,У) детей- инвалидов по зрению и детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1.  согласование на Комиссии:  не  требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2.  согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):  не требуется
4.4.3.  техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);
4.4.5.  согласование с общественными организациями инвалидов не  требуется;
4.4.6. другое;

Имеется согласование уполномоченной организации о состоянии доступности объекта Агинская МО ВОС., заключение Агинского отдела  ГКУ "КЦСЗН" Забайкальского края.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:    htt://orlovskiy.zabguso.ru
(наименование сайта, портала)



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту			на ______1____ л.
2. Входа (входов) в здание					на ___2_______ л.
3. Путей движения в здании				на ____1______ л.
4. Зоны целевого назначения объекта			на ____2______ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений			на ____1______ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте		на _____1_____ л.

Результаты фотофиксации на объекте ____________ на ____4______ л.


	Председатель комиссии
(руководитель рабочей группы)
	
заместитель директора по ОВ Болотов Д.Д _______
                       (Должность, Ф.И.О.)               подпись

	Члены рабочей группы                  
	
специалист по охране труда Машинский А.И  __________
                     (Должность, Ф.И.О.)                             подпись                                 

	Члены рабочей группы                  




Согласовано:
Руководитель учреждения:
	
Председатель профсоюзной организации
Логинова Елена Петровна                             ____________
                     (Должность, Ф.И.О.)                       подпись     

Директор ГАУСО КЦСОН «Орловский»    ___________
Жамбалов Б.Б                                                     подпись            
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Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
от «01» июля 2023 г.


Результаты обследования:
Территории, прилегающей к зданию (участка)
Государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края., Агинского района., п.Новоорловск ул.Санаторная,29

	

№ п/п
	
Наименование функционально- планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	
есть/ нет
	
№ на плане
	
№ фото
	
Содержание
	Значимо для инвалида
(категория)
	
Содержание
	
Виды работ

	


1.1
	

Вход (входы)
на территорию
	


есть
	
	



№1







№2




№3


№4



№5
	· отсутствует информация об ОСИ;
· у калитки не ровная поверхность для
прохода посетителей.
	


Все
	
· установить информацию на входе;
· забетонировать проход через калитку
	

Орг, ТР, ТСР

	


1.2
	

Путь (пути) движения на территории
	


есть
	
	
	· неровная поверхность;
· отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН;
	


Все
	
- ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки;
	

Орг, ТР, ТСР

	
1.3
	Лестница (наружная)
	
нет
	
	
	
	
	
	

	
1.4
	Пандус (наружный)
	
есть
	
	
	
	
	
	

	
1.5
	
Автостоянка и парковка
	
есть
	
	
	Выделены места для транспорта
инвалидов
	
Все
	Установить знак (стоянка с информационным обозначением)
	Орг, ТР, ТСР

	
	ОБЩИЕ
требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	




Заключение:


	
Наименование структурно- функциональной зоны
	Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	
Территория, прилегающая к зданию
	
ДЧ
	
	
	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное
решение с ТСР




* указывается: ДП- - доступно полностью всем; ДП– доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


                                                                              Приложение 2
к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности ОСИ
от «01 » июля 2023 г.

I Результаты обследования:
2. Вход  в здание (главный)
Государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края., Агинского района., п.Новоорловск 
                                                             Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на
плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида
(категория)
	Содержание
	Виды работ

	2.1
	Лестница (наружная)
	есть
	
	
	отсутствуют поручни и противоскользящее покрытие на краях ступеней,
 отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней;
	С,О
	- вдоль марша наружной лестницы установить поручни в соответствии с нормативными требованиями. 
-установить противоскользящее покрытие на края ступеней
-установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени)
	ТР,
ТСР,
Орг

	2.2
	Пандус (наружный)
	есть
	
	4
	установлен
	К
	
	 ТСР

	2.3
	Входная площадка (перед дверью)
	есть
	
	
	- отсутствие тактильной маркировки перед дверным проёмом;
	С
	- установить тактильную информацию за 0,8 м перед дверным проёмом;
- размещение кнопки вызова персонала (переговорного устройства) на нормативной высоте с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН;
	ТР,
ТСР,
Орг.

	2.4
	Дверь (входная)
	есть
	
	
	
	К, О, С
	-

	ТР

	2.5
	Тамбур
	есть
	
	
	резиновые грязеотталкивающие коврики, которые расположены у главного входа, возле входной двери и лестницы, не закреплены, 
	К, О, С
	-ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий.
	ТР

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	Все
	- обеспечить своевременное получение визуальной, информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения

	ТР, ТСР, Орг.




Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «01»  июля 2023 г.


I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края., Агинского района., п.Новоорловск
                                                             
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ наплане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	3.1
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, балкон)
	есть
	
	
	- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.
	все
	- обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации с учётом потребностей детей-инвалидов с нарушением зрения
	Орг, ТСР

	3.2
	Лестница (внутри здания)
	есть
	
	
	- отсутствие вторых поручней, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней;
- отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы;

	О, С
	- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м;
- установка тактильной предупредительной информации перед маршем, поручней.
	Орг, ТСР, ТР

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения
	







Приложение 4 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «01»  июля 2023 г.


I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края., Агинского района., п.Новоорловск 
Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ наплане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	4.1
	Кабинетная форма обслуживания
	есть
	
	
	
	С,Г,К
	-в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для детей с недостатками зрения, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема
	ТР

	4.2
	Зальная форма обслуживания
	есть
	
	
	
	К, О, С, Г
	в актовом зале оборудовать места предусмотреть для, передвигающихся в кресле-коляске - 
	Орг, ТР

	4.3
	Кабина индивидуального обслуживания
	нет
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	 Установка светового сигнализатора световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций для детей-инвалидов с надостаткамизрения
	




Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «01 июля 2023г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края., Агинского района., п.Новоорловск 
Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на
плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	5.1
	Туалетная комната
	есть
	
	
	- нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; (соответствующих нормативным требованиям)

	К, С,О
	оборудовать) туалетных  кабины в соответствии с нормативными требованиями оборудовать поручнями одну раковину в столовой зоне. 
	ТР

	5.2
	Душевая/ ванная комната
	есть
	
	
	- нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; (соответствующих нормативным требованиям)

	
	в душевых  установить поручни 
	Орг,
ТСР,


	5.3
	Бытовая комната (гардеробная)
	есть
	
	
	
	все
	Обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. Организовать несколько вешалок на высоте до 1,4 м.
	Орг,


	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	




Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «01»июля  2023 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации (и связи) на объекте

Государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края., Агинского района., п.Новоорловск
Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ наплане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	6.1
	Визуальные средства
	есть
	
	
	
	все
	Обеспечить соответствие нормативным требованиям
	Орг,


	6.2
	Акустические средства
	нет
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Тактильные средства
	нет
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. 

	Орг,
ТСР,
ТР






 (
ФОТО № 1
Вход и въезд на территорию
)
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ФОТО № 2
Путь движения по территории
)
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ФОТО № 3
Лестница наружная
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ФОТО № 4
Пандус(наружный)
)
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ФОТО №5
Автостоянка и парковка
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ФОТО №6
Медицинский блок
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ФОТО №6
Вход в столовую
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