Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Объекта социальной   инфраструктуры.

Начат: 01августа 2023 года

Окончен: _______________

Новоорловск-2023

УТВЕРЖДАЮ:

И.о начальника

Агинский отдел ГКУ "КЦСЗН" Забайкальского края

Д.М.Цырендашиева

«01» августа 2023 г.

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

# объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края

# Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта: Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края

  - Адрес объекта: 687520  Забайкальский край, Агинский район, п. Новоорловск, ул. Санаторная, 29

  - Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 3 этажей (подвал);

- Объём здания-10473 кв.м

- Общая площадь-2485 кв.м

- Площадь балконов и террас-517 кв.м;

- Жилая площадь-624 кв.м;

- Год постройки-15 июня 1983 г.

  - Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего   2024год;

# Сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края ( ГАУСО КЦСОН «Орловский» Забайкальского края);

  - Юридический адрес организации (учреждения): 687520 Забайкальский край, Агинский район, п. Новоорловск, ул. Санаторная, д.29

  - Основание для пользования объектом: (оперативное управление)

  - Форма собственности: (государственная)

  - Территориальная принадлежность: (региональная)

  - Вышестоящая организация (наименование) Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

  - Адрес вышестоящей организации: Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края  г.Чита ул.Курнатовского,7.

- Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию  населения)

  - . Сфера деятельность -_социальная защита

Виды оказываемых услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности

- социально-бытовые;

- социально-психологические;

- социально-медицинские;

- социально-педагогические;

- социально-трудовые;

- социально-правовые;

  - . Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) круглосутное содержание, стационарно

  - Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети;

  - Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями  умственного развития;

  - Плановая мощность: 21 койко-место;

  - 21 день реабилитации;

# Состояние доступности объекта

  - Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- Из г. Читы можно добраться рейсовыми автобусами и маршрутными такси  маршрутами №115 до п.Новоорловск , затем по нерегулируемому пешеходному переходу перейти на противоположную сторону дороги, где расположен ОСИ.

- Из п.Агинское можно добраться маршрутными такси  №123 до ОСИ.

- Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:     нет

# Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

    - Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

    - Время движения (пешком)	10	мин

    - Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

    - Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;      нет

    - Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;      нет

    - Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

# Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов | ДЧ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДЧ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДЧ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДЧ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДЧ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДЧ |

*ДП - доступность полная;

ДЧ - доступность частичная;

ДУ - доступность условная;

ВНД - временно недоступна

# 3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан:

Доступным  для  категорий детей-инвалидов по зрению  и детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Для решения вопросов доступности этих категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать освещение на автостоянке, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно- двигательного аппарата требуется установка поручней на лестницах вдоль стен.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить фотоэлюминисцентные системы с обозначением направления движения.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

# Управленческое решение

  - Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Орг., ПСД, ТР, ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Орг., ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Орг, ТСР, тек. ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Орг, ТСР, тек. ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Орг, ТСР, тек. ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Орг, ТСР, тек. ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Орг, ТСР, тек. ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | Орг, ТСР, тек. ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _Капитальный ремонт 2024 г.

в рамках исполнения Федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _удовлетворительное__________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _______________ удовлетворительное_____________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ________не требуется_________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _______________________________________

(наименование сайта,

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01»  июля  2023 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта       от «01»июля 2023 г.

3. Решения Комиссии ___удовлетворительное______ от «01» июля 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУСО КЦСОН

«Орловский»

_____________Б.Б.Жамбалов

«1» июля 2023 г.

# АНКЕТА

Государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

# Общие сведения об объекте

Наименование(вид) объекта: Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края

  - Адрес объекта: 687520  Забайкальский край, Агинский район, п.Новоорловск, ул.Санаторная,29

  - Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 3 этажей (подвал);

- Объём здания-10473 кв.м

- Общая площадь-2485 кв.м

- Площадь балконов и террас-517 кв.м;

- Жилая площадь-624 кв.м;

- Год постройки-15 июня 1983 г.

  - Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего   2024 год;

# Сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края (ГАУСО КЦСОН «Орловский» Забайкальского края);

  - Юридический адрес организации (учреждения): 687520  Забайкальский край, Агинский район, п. Новоорловск, ул.Санаторная,29

  - Основание для пользования объектом (оперативное управление)

  - Форма собственности (государственная)

  - Территориальная принадлежность (региональная)

  - Вышестоящая организация (наименование) Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

  - Адрес вышестоящей организации: г.Чита ул.Курнатовского,7.

2.Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельность -_социальная защита

Виды оказываемых услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности

- социально-бытовые;

- социально-психологические;

- социально-медицинские;

- социально-педагогические;

- социально-трудовые;

- социально-правовые;

2.3.Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) круглосуточное пребывание, стационарно

2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети-инвалиды;

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: дети- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями  умственного развития;

2.6. Плановая мощность: 21 койко-место;

2.7.  21 день реабилитации;

# 3.Состояние доступности объекта

  - Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- Из г. Читы можно добраться рейсовыми автобусами и маршрутными такси маршрутами №115 до п.Новоорловск , затем по нерегулируемому пешеходному переходу перейти на противоположную сторону дороги, где расположен ОСИ.

- Из п.Агинское можно добраться маршрутными такси  №123 до ОСИ.

- Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

# Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

    - Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

    - Время движения (пешком)	15	мин

    - Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

    - Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  нет

    - Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

    - Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

# Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов | ДЧ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДЧ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДЧ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДЧ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДЧ |

*ДП - доступность полная;

ДЧ - доступность частичная;

ДУ - доступность условная;

ВНД - временно недоступна

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | ТСР, текущий ремонт. |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано__________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУСО КЦСОН

«Орловский»

_____________Б.Б.Жамбалов

«01» июля 2023 г.

# АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

п.Новоорловск	«01» июля 2023 года

# Общие сведения об объекте

  - Наименование (вид) объекта: учреждение социального обслуживания

  - Адрес объекта: 687520  Забайкальский край., Агинский район ., ул.Санаторная,29

  - Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 2485 кв.м

  - Год постройки здания: 1983год., последнего капитального ремонта: нет

  - Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2024 год

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края ( ГАУСО КЦСОН «Орловский» Забайкальского края);

1.6.Юридический адрес организации (учреждения): 687520  Забайкальский край, Агинский район, п. Новоорловск, ул. Санаторная, 29

# Характеристика деятельности организации на объекте

2.1.Дополнительная информация: Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края является государственной организацией, представляет собой социальное учреждение в стационарной форме, предназначенное для реабилитации и проживания детей-инвалидов.

3. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- Из г. Читы можно добраться рейсовыми автобусами и маршрутными такси маршрутами №115 до п. Новоорловск , затем по нерегулируемому пешеходному переходу перейти на противоположную сторону дороги, где расположен ОСИ.

- Из п.Агинское можно добраться маршрутными такси  №123 до ОСИ.

- Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  нет

# 3.1.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

- Время движения (пешком)	15 мин

- Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

- Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  нет

- Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

    - Перепады высоты на пути: есть, нет

- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.2. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВДН |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений  - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И |

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно

(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан:

Доступным  для  категорий детей-инвалидов по зрению  и детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно - двигательного аппарата требуется установка поручней на лестницах вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить фотоэлюминисцентные системы с обозначением направления движения а также провести комплекс мероприятий по размещению информации на всей территории и в здании.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт, восстановление асфальтового покрытия на территории учреждения |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт, организационные мероприятия ТСР, |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | организационные мероприятия, ТСР, тек. ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | организационные мероприятия, ТСР, тек. ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | организационные мероприятия ТСР, тек. ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | организационные мероприятия, ТСР, тек. ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | организационные мероприятия ТСР, |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения частичных работ: август-сентябрь  2024 года в рамках исполнения  программы доступности объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В, ДЧ-И (К,О,С,Г,У) детей- инвалидов по зрению и детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1.  согласование на Комиссии:  не  требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2.  согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):  не требуется

4.4.3.  техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5.  согласование с общественными организациями инвалидов не  требуется;

4.4.6. другое;

Имеется согласование уполномоченной организации о состоянии доступности объекта Агинская МО ВОС., заключение Агинского отдела  ГКУ "КЦСЗН" Забайкальского края.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:    htt://orlovskiy.zabguso.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту			на ______1____ л.

2. Входа (входов) в здание					на ___2_______ л.

3. Путей движения в здании				на ____1______ л.

4. Зоны целевого назначения объекта			на ____2______ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений			на ____1______ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте		на _____1_____ л.

Результаты фотофиксации на объекте ____________ на ____4______ л.

| Председатель комиссии (руководитель рабочей группы) | заместитель директора по ОВ Болотов Д.Д _______ (Должность, Ф.И.О.) подпись |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы | специалист по охране труда Машинский А.И __________ (Должность, Ф.И.О.) подпись |
| Члены рабочей группы Согласовано: Руководитель учреждения: | Председатель профсоюзной организации Логинова Елена Петровна ____________ (Должность, Ф.И.О.) подпись Директор ГАУСО КЦСОН «Орловский» ___________ Жамбалов Б.Б подпись |

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «01» июля 2023 г.

# Результаты обследования:

Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края., Агинского района., п.Новоорловск ул.Санаторная,29

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | №1 №2 №3 №4 №5 | - отсутствует информация об ОСИ; - у калитки не ровная поверхность для прохода посетителей. | Все | - установить информацию на входе; - забетонировать проход через калитку | Орг, ТР, ТСР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | - неровная поверхность; - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; | Все | - ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; | Орг, ТР, ТСР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  |  | Выделены места для транспорта инвалидов | Все | Установить знак (стоянка с информационным обозначением) | Орг, ТР, ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

# Заключение:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДЧ |  |  | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП- - доступно полностью всем; ДП– доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности ОСИ

от «01 » июля 2023 г.

I Результаты обследования:

2. Вход  в здание (главный)

Государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края., Агинского района., п.Новоорловск

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | отсутствуют поручни и противоскользящее покрытие на краях ступеней, отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней; | С,О | - вдоль марша наружной лестницы установить поручни в соответствии с нормативными требованиями. -установить противоскользящее покрытие на края ступеней -установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени) | ТР, ТСР, Орг |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  | 4 | установлен | К |  | ТСР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | - отсутствие тактильной маркировки перед дверным проёмом; | С | - установить тактильную информацию за 0,8 м перед дверным проёмом; - размещение кнопки вызова персонала (переговорного устройства) на нормативной высоте с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН; | ТР, ТСР, Орг. |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  |  | К, О, С | - | ТР |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | резиновые грязеотталкивающие коврики, которые расположены у главного входа, возле входной двери и лестницы, не закреплены, | К, О, С | -ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий. | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  | Все | - обеспечить своевременное получение визуальной, информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения | ТР, ТСР, Орг. |

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «01»  июля 2023 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края., Агинского района., п.Новоорловск

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, балкон) | есть |  |  | - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений. | все | - обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации с учётом потребностей детей-инвалидов с нарушением зрения | Орг, ТСР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | - отсутствие вторых поручней, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; | О, С | - установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - установка тактильной предупредительной информации перед маршем, поручней. | Орг, ТСР, ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | - обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения |  |

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «01»  июля 2023 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края., Агинского района., п.Новоорловск

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  |  | С,Г,К | -в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для детей с недостатками зрения, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема | ТР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  |  | К, О, С, Г | в актовом зале оборудовать места предусмотреть для, передвигающихся в кресле-коляске - | Орг, ТР |
| 4.3 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | Установка светового сигнализатора световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций для детей-инвалидов с надостаткамизрения |  |

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «01 июля 2023г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края., Агинского района., п.Новоорловск

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | - нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; (соответствующих нормативным требованиям) | К, С,О | оборудовать) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями оборудовать поручнями одну раковину в столовой зоне. | ТР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть |  |  | - нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; (соответствующих нормативным требованиям) |  | в душевых установить поручни | Орг, ТСР, |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  |  | все | Обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. Организовать несколько вешалок на высоте до 1,4 м. | Орг, |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «01»июля  2023 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

Государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края., Агинского района., п.Новоорловск

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  |  | все | Обеспечить соответствие нормативным требованиям | Орг, |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. | Орг, ТСР, ТР |

ФОТО № 1

Вход и въезд на территорию

ФОТО № 2

Путь движения по территории

ФОТО № 3

Лестница наружная

ФОТО № 4

Пандус(наружный)

ФОТО №5

Автостоянка и парковка

ФОТО №6

Медицинский блок

ФОТО №6

Вход в столовую